Ұйым / Организация        АО «Каражанбасмунай»

Бөлімше / Подразделение Электр цехы №1

электр қондырғыларындағы жұмыс үшін

№ER-2026-00007  НАРЯД-РҰҚСАТТАМА / НАРЯД-ДОПУСК для работы в электроустановках

Жұмыс жетекшісі /Руководителю работ Иванов И.И. (V гр.) Рұқсат беруші /Допускающему Петров П.П. (IV гр.)

Жұмыс жүргізуші /Производителю работ Сидоров С.С. (IV гр.)   Бақылаушы /Наблюдающему —

Бригада мүшелері /С членами бригады Алиев А.А.

Бекетов Б.Б.

Жұмыс санаты /Категория работ Со снятием напряжения

Тапсырма беріледі /Поручается Замена кабеля 6 кВ

Жұмысты бастау: Күні /Работу начать: дата 15.06.2026     уақыты /время 08:00

Жұмысты аяқтау: Күні /Работу закончить: дата 15.06.2026   уақыты /время 17:00

Апат жағдайына дайындық уақыты /Время аварийной готовности 30 мин

Жұмыс орындарын дайындау бойынша шаралар /Меры по подготовке рабочих мест

| Тоқтан ажыратуды және жерге тұйықтау құралдарын орнатуды қажет ететін электр қондырғыларының атауы Наименования электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Не ажыратылу және жер қосқыш қайда қосылуы тиіс Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| ВЛ-6 кВ ф.3 | Отключить, заземлить |
| РУ-6 кВ ПС-15 | Снять напряжение |
| Кабель 0.4 кВ | Изолировать концы |

Жеке нұсқаулар /Отдельные указания

Нарядты бердім: Күні /Наряд выдал: дата 14.06.2026   уақыты /время 15:30

Қолы /Подпись ЭЦП    Тегі /Фамилия Александров

Наряд уақытын создым: Күні /Наряд продлил по: дата    уақыты /время

Қолы /Подпись     Тегі /Фамилия

Кіруге рұқсат беру /Разрешение на допуск

| Жұмыс орындарын дайындауға және жұмысқа кіруге рұқсат алдым Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работе получил | Күні, уақыты Дата, время | Кімнен /От кого (лауазым, тегі /должность, фамилия) | Рұқсат беруші /Допускающий (қолы /подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15.06.2026 08:05 | нач. смены Сулейменов | Петров П.П. |

Жұмыс орындары әзірленді. Кернеу беріліп тұр: /Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:Шины ВН
_____

Рұқсат беруші /Допускающий Петров
                                                                  (қолы)                          Отв. руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)            (қолы)

Күн сайынғы жұмысқа рұқсаттама және оның аяқталу уақыты /Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада мақсатты нұсқаулық алды және әзірленген жұмыс орнына баруға рұқсаттама берілді Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Жұмыс аяқталды, бригада шығарылды Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жұмыс орнының атауы Наименование рабочего места | Күні, уақыты Дата, время | Қойылатын қолдар /Подписи (тегі, аты-жөні /фамилия, инициалы) |  | Күні, уақыты Дата, время | Жұмыс жүргізушінің (бақылаушының) қолы Подпись производителя работ (наблюдающего) (тегі, аты-жөні /фамилия, инициалы) |
|  |  | Рұқсат берушінің Допускающего | Жұмыс жүргізушінің (бақылаушының) Производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| ПС-15 | 08:10 | Петров | Сидоров | 12:00 | Сидоров |
| ПС-15 | 13:00 | Петров | Сидоров | 17:00 | Сидоров |

Бригада құрамындағы өзгерістер /Изменения в составе бригады

| Бригада құрамына енгізілді Введен в состав бригады (тегі, аты-жөні, тобы /фамилия, инициалы, группа) | Бригада құрамынан шығарылды Выведен из состава бригады (тегі, аты-жөні, тобы /фамилия, инициалы, группа) | Күні, уақыты Дата, время | Рұқсат бердім /Разрешил (қолы /подпись) (тегі, аты-жөні / фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кенжебаев К.К. | — | 13:00 | Иванов |

Алғашқы рұқсаттама кезінде мақсатты нұсқаулықты тіркеу /Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске

| Нұсқаулық өткіздім /Инструктаж провел |  | Нұсқаулық алдым /Инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наряд берген тұлға Лицо, выдавшее наряд | Александров | Жауапты жұмыс жетекшісі (жұмыс жүргізуші, бақылаушы) Ответ. руководитель работ производитель работ (наблюдающий) | Иванов |
| Рұқсат беруші Допускающий | Петров | Жауапты жұмыс жетекшісі /Ответ. руководитель работ Бригада мүшелері /Члены бригады Жұмыс жүргізуші (бақылаушы) Производитель работ (наблюдающий) | Алиев, Бекетов |
| Жауапты жұмыс жетекшісі Жұмыс жүргізуші (бақылаушы) Ответ. руководитель работ производитель работ (наблюдающий) | Иванов | Жұмыс жүргізуші Производитель работ Бригада мүшелері Члены бригады | Сидоров |

Жұмыс толық аяқталды, бригада шығарылды, бригаданың орнатқан жер қосқыштары алынды.

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты.

Хабарланды /Сообщено (кімге /кому)нач. смены күні /дата 15.06.2026 уақыты /время17:00

(тегі, аты-жөні /фамилия, инициалы)

Жұмыс жүргізуші (бақылаушы) /Производитель работ (наблюдающий)Сидоров

(қолы /подпись) (тегі, аты-жөні / фамилия, инициалы)

Жауапты жұмыс жетекшісі /Ответственный руководитель работ Иванов

(қолы /подпись) (тегі, аты-жөні / фамилия, инициалы)

Рұқсат беруші /Допускающий Петров

(қолы /подпись) (тегі, аты-жөні / фамилия, инициалы)